中華科技大學局部排氣/空氣清淨/吹吸型換氣裝置定期檢查表(每年)

實驗室名稱：                                   設備名稱：                               檢查日期：    年    月    日

| 項次 | 檢 查 部 分 (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖) | 檢查方法 (目測、操作或量測等) | 檢查結果 (包括發現危害、分析危害因素) | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氣罩、導管及排氣之磨損、腐蝕、凹凸及 其他損害之狀況及程度 |  |  |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況 |  |  |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況 |  |  |  |
| 4 | 導管接觸部份狀況 |  |  |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 |  |  |  |
| 6 | 吸氣及排氣能力 |  |  |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢 固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安 全事項 |  |  |  |
| 8 | 其他保持性能之必要事項 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 檢查結果“正常”打()，“異常”的打(×)，無此項目打(／)。 |  |  |  |

檢查人員：                           實驗室負責人：                                系所主管：