中華科技大學緊急沖淋洗眼設備定期檢查紀錄表(每月)

實驗室名稱：

設備名稱：                                           檢查日期：     年     月     日

| 項次 | 檢查部分檢查項目 | 判定標準 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) | 改善措施及 追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 設置場所 | 1.周圍通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備） | 檢點 |  |  |  |
| 二 | 機體 | 1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.各功能正常、無漏水 | 檢點 |  |  |  |
| 三 | 水管 | 1.主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞 | 測試 |  |  |  |
| 四 | 水源 | 1.確認水壓、水溫均適當 | 操作 |  |  |  |
|  |  | 2.確認水質無污濁情形 | 操作 |  |  |  |
| 五 | 排水管 | 1.保持順暢、無漏水 | 測試 |  |  |  |
| 六 | 標示或指示 | 1.保持鮮明易見 | 檢點 |  |  |  |
| 注意事項 | 檢查結果“正常”打()，“異常”的打(×)，無此項目打(／)。 |  |  |  |  |  |

檢查人員：                   實驗室負責人：                系所主管：